## Prambuła
Zadanie: ZAKRES AQUANET S.A.: „3-03-13-018-0 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego ”
Wstęp
Przedmiar ZAKRES AQUANET obejmuje całość robót instalacyjnych dla rozbiórki i budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami zgodnie z założoną w dokumentacji technicznej technologią wykonania tych robót. Przedmiar ZAKRES AQUANET obejmuje również roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni, głównie na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym ul. Żeromskiego. Roboty drogowe w obrębie pasa drogowego ul. Sowinieckiej w Mosinie stanowią ZAKRES ZDP w ramach zadania Przebudowa ulicy Sowinieckiej (droga powiatowa 2466P) w Mosinie. Szczegóły dotyczące podziału zakresów zawarte zostały w części WAŻNE inne informacje uzupełniające do OPZ oraz WAŻNE inne informacje uzupełniające do OPZ - uzupełnienie.
1. Preambuła
Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania.
Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Pozycje w Przedmiarze Robót ZAKRES AQUANET opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Przyjmuje się że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie roboty i czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie (zgodnie z zapisami okreslonymi w pkt 4.)
Znajdujące się w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty.
Ilości robót w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej pozycji.
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.
2. Ilości
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarze robót stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu stworzenia podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w PR. Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie.
Jeżeli w STWiORB lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone według wymiarów wskazanych na rysunkach, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Umowie opisano inaczej.
Jeżeli w przedmiarze nie wymieniono jakiegoś zakresu robót niezbędnego dla wykonania zadania, nie oznacza to, że zakres ten został pominięty. Jest on ujęty w jednym z agregatów robót, lecz z uwagi na stopień scalenia nie został wyszczególniony.
Ilość robót ziemnych (wykopy pod kanały i przyłącza) określono w postaci długości trasy ( m) kanałów i przyłączy realizowanych w wykopach. Kalkulacja tej pozycji powinna uwzględniać wszelkie niezbędne technologicznie roboty, np.:, wykop o głębokości i w technologii przewidzianej przez projektanta (ręczny lub mechaniczny), oraz szerokości umożliwiającej prowadzenie robót inżynieryjnych, zabezpieczenie ścian wykopu, odwóz ziemi na wysypisko lub składowiska, utylizację ziemi z wykopów, przywóz piasku do zasypania wykopów, ewentualne odwodnienia i usunięcia kolizji, ewentualną segregację kruszyw, jeżeli będą tego wymagały warunki.
Wytyczne dotyczące wyceny rozbiórki i odtworzenia nawierzchni:
UWAGA
Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Żeromskiego do 1+349 km (oznaczenie w dokumentacji "Przebudowa ulicy Sowinieckiej (droga powiatowa 2466P)w Mosinie" stanowiącej Zakres ZDP- w opracowaniu Projekt zagospodarowania terenu ) wykonywać należy zgodnie z dokumentacją Zarządu Dróg Powiatowych i wycenić w Przedmiarze robót zakres ZDP. Przyjęto, że Przedmiar robót (zakres AQUANET), na przedmiotowym odcinku, w obszarze pasa drogowego (odniesienie węzeł W7-W13, W11-W27) nie obejmuje robót drogowych.
Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Dembowskiego do dz. nr 2852/1 wykonywać należy zgodnie z dokumentacją "Przebudowa ulicy Sowinieckiej (droga powiatowa 2466P) w Mosinie" stanowiącej Zakres Zarządu Dróg Powiatowych i wycenić w Przedmiarze robót zakres ZDP.
Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego wykonywać należy zgodnie z dokumentacją "Przebudowa ulicy Sowinieckiej (droga powiatowa 2466P) w Mosinie" stanowiącej Zakres Zarządu Dróg Powiatowych i wycenić w Przedmiarze Robót zakres ZDP. Przyjęto, że Przedmiar robót (zakres AQUANET), na przedmiotowym odcinku, nie obejmuje robót drogowych.
Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Niezłomnych do przejazdu PKP oraz od przejazdu PKP do ul. Gałczyńskiego wykonywać należy zgodnie z dokumentacją Zarządu Dróg Powiatowych i wycenić w Przedmiarze Robót zakres ZDP. Przyjęto, że Przedmiar robót (zakres AQUANET), na przedmiotowym odcinku, nie obejmuje robót drogowych.
Pas drogowy ul. Żeromskiego odtworzyć zgodnie z dokumentacją projektową AQUANET i wycenić w Przedmiarze Robót Zakres Aquanet .
Oprócz robót drogowych w ul. Żeromskiego uwzględnione zostały w Przedmiarze Robót pozycje dotyczące rozbiórek i odtworzeń nawierzchni na terenach prywatnych wynikające z wykonywania przyłączy wodociągowych .
Odtworzenie ogrodzeń do posesji, małej architektury, utwardzonej nawierzchni, zieleni itd. STWIOR obliguje wykonawcę do sporządzenia dokumentacji fotograficznej posesji, żeby wykonawca mógł po wykonaniu robót inżynieryjnych, je odtworzyć.
Wycenę ewentualnych odtworzeń ogrodzeń i małej architektury uwzględnić w metrze wykonania przyłącza.
Odtworzenie utwardzonej nawierzchni, zieleni itd. STWIOR Wykonawca uwzględni w pozycjach Przedmiaru robót (ZAKRES AQUANET) dot. rozbiórki i odtworzeń na przyłączach.
3. Jednostki miary
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:
m - metr m2 - metr kwadratowy kpl - komplet szt - sztuka m3 - metr sześcienny
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej długość uzbrojenia dla sieci liczona będzie w metrach wykonanej rury, od osi wezła do osi węzła
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej długość uzbrojenia dla przyłączy liczona będzie w metrach wykonanej rury przyłącza, od osi węzła do zewnętrznego lica ściany budynku lub do zewnętrzntrznego lica studni wodomierzowej.
W kpl. zestawu wodomierzowego należy uwzględnić instalację wewnątrz budynku umożliwiającą podłączenie zestawu wodomierzowego zgodnie z dokumentacją.
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej metr kwadratowy oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania elementu ujętego w przedmiarze robót.
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej komplet oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania elementu ujętego w przedmiarze robót.
4. Wycena
Ceny i ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót stanowiącym Kosztorys ofertowy powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań dla wykonania Zakresu Aquanet są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe Przedmiaru robót Zakresu Aquanet.
Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny podane przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze robót stanowiącym Kosztorys ofertowy powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte w Dokumentacji Projektowej (zakres Aquanet) oraz STWiORB (zakres Aquanet), tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać oznakowanie na czas wykonywania robót.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty w tym ewentualne koszty zajęcia pasa drogowego.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania archiwizacji.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe.
Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że ceny za prace, ujęte w opisie przedmiotu zamówienia (ZAKRES AQUANET), których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostały rozłożone na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty.
Cena jednostkowa 1 mb wykonanej i odebranej sieci i przyłączy wodociągowych metodą wykopu otwartego powinna zawierać wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące oraz inne elementy kosztowe wynikające z dokumentacji projektowej i STWiOR niezbędne do poprawnego wykonania kompletnego nadającego się do odbioru elementu m.in. obejmuje:
roboty ziemne łącznie z wywozem ziemi i dowozem piasku do zasypania wykopów,
zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic,
montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,
prace geodezyjne,
wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, a w tym także prób szczelności,
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
montaż rur, kształtek i armatury łącznie z kosztem zgrzewania,
wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej,
opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur osłonowych,
oznakowanie trasy rurociągu,
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i obiektów studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
montaż niezbędnej armatury na sieci i przyłączach wodociągowych,
odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania wykopów,
ewentualne koszty energii,
oznakowania uzbrojenia,
cenę wody potrzebną do napełnienia rurociągu przy próbie szczelności i płukaniu,
manszety do zamknięcia poszczególnych odcinków na których będzie prowadzona próba,
manometry,
odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,
usunięcie kolizje z siecią energetyczną, telekomunikacyjną ,wodociągową, gazową - (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
- odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
- inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia,
- oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą),
- zasypanie istniejącego uzbrojenia,
- opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci,
dezynfekcja sieci
oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową.
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
Cena jednostkowa 1 m wykonania i rozebrania tymczasowego wodociągu powinna zawierać wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące oraz inne elementy kosztowe wynikające z dokumentacji projektowej i STWiOR niezbędne do poprawnego wykonania kompletnego nadającego się do odbioru elementu m.in. obejmuje:
roboty ziemne,
zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowanie wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic,
montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,
prace geodezyjne,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
montaż rur, kształtek i armatury łącznie z kosztem zgrzewania,
wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej,
opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,
oznakowanie trasy rurociągu,
montaż niezbędnej armatury na sieci,
demontaż rurociągu i armatury na sieci,
odwóz materiału z rozbiórki.
inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową zakresu Aquanet
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
Cena jednostkowa 1 kpl. zamontowanej armatury, studzienek wodomierzowych powinna zawierać wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące oraz inne elementy kosztowe wynikające z dokumentacji projektowej i STWiOR niezbędne do poprawnego wykonania kompletnego nadającego się do odbioru elementu m.in. obejmuje:
zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych,
zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic,
montaż armatury na wodociągu,
montaż studzienki wodomierzowej wraz z wyposażeniem,
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą,
inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową zakresu Aquanet
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
Ceny jednostkowe robót nawierzchniowych uwzględnionych w Przedmiarze robót w zakresie Aquanet powinna zawierać wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące w tym inne elementy kosztowe wynikające z dokumentacji projektowej i STWiOR niezbędne do poprawnego wykonania kompletnego nadającego się do odbioru elementu oraz:
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych wyszczególniona w Przedmiarze robót zakres Aquanet obejmuje m.in:
*prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
* wykonanie koryta,
*ew. wykonanie warstwy odsączającej,
* rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
*ułożenie płyt,
*wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,
* pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
*przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
Cena wykonania korytowania i profilowania podłoża wyszczególniona w Przedmiarze robót zakres Aquanet obejmuje m.in:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* korytowanie ręczne podłoża gruntowego
* profilowanie dna koryta lub podłoża,
* zagęszczenie, podłoża
* utrzymanie koryta lub podłoża,
* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej wyszczególniona w Przedmiarze robót zakres Aquanet obejmuje m.in:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*oznakowanie robót,
*dostarczenie materiałów,
*wykonanie podsypki,
* ułożenie i ubicie kostki,
*wypełnienie spoin,
*pielęgnację nawierzchni,
*przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
Cena 1 m2 nawierzchni z płyt drogowych betonowych i płyt ażurowych wyszczególniona w Przedmiarze robót zakres Aquanet obejmuje m.in:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki),
- ułożenie płyt
- wykonanie robót wykończeniowych,
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
Cena 1 m2 odtworzenie humusowania wyszczególniona w Przedmiarze robót zakres Aquanet obejmuje m.in:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odkładu i zakup mieszanki traw),
wbudowanie humusu wraz zagęszczeniem,
obsianie nasionami traw,
konserwację i pielęgnację umocnień
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową
Cena 1 mb ułożenia krawężnika (opornika) wyszczególniona w Przedmiarze robót zakres Aquanet obejmuje m.in.
'- prace pomiarowe i przygotowawcze,
'- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
'- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem,
'- wykonanie deskowania ławy betonowej z oporem,
'- wykonanie ławy z oporem,
'- wykonanie ławy betonowej zwykłej,
'- rozebranie deskowania,
'- pielęgnacja wykonanej ławy,
'- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik,
'- ustawienie krawężnika betonowego,
'- wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową,
'- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
oraz wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem robót ZAKRES AQUANET objętych umową.
5.Warunek rozpoczęcia wykonywania robót w zakresie przyłączy:
a) Dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę podpisanych przez posiadaczy gruntów, na których mają być te przyłącza posadowione, wniosków o zawarcie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków bytowych/przemysłowych. Wzór wniosku o zawarcie umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych wniosków o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków lub informowania Zamawiającego o odmowie podpisania takiego wniosku. Wnioski o zawarcie umowy należy wypełnić czytelnie, uwzględniając wszystkie wymagane pola (szczególnie nr telefonu kontaktowego do klienta).
b) Dostarczenie Zamawiającemu podpisanej Umowy (Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po zrealizowaniu punktu a),). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych Umów o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Zamawiający zobowiązuje się przygotować Umowę w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. Czas przeznaczony na pozyskanie podpisanych wniosków i Umów, o których mowa powyżej, należy uwzględnić w harmonogramie robót.
c) Wykonawca ujmie w Kosztorysie ofertowym koszty wynikające z prac opisanych w niniejszym punkcie zgodnie z zapisami punktu 3 PREAMBUŁY do Przedmiaru robót
6. Kody pozycji Przedmiaru Robót
Pozycje przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką.
7. Inne
1. W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy oraz dojścia dla pieszych do wszystkich posesji i obiektów. Koszt wykonania dróg tymczasowych oraz dojść do posesji pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku możliwości dojazdów do posesji.
2. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg, obiektów inżynierskich prowadzących na Teren Budowy od uszkodzeń i zabrudzeń, które mogą być spowodowane Robotami budowlanymi lub transportem i sprzętem Wykonawcy albo jego dostawców i podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z Terenu Budowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsc, w których prowadzone będą Roboty, w szczególności, w miejscach dostępnych dla osób trzecich, wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy Wykonawca zobowiązany jest ustawić balustrady o poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Dodatkowo balustrady takie muszą być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.
4. Dodatkowo cena uwzględniać powinna ustawienie przez Wykonawcę biura dla pracowników Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora. Wykonawca zapewni dostawy mediów do ww. biur terenowych oraz poniesie koszty związane z ich wykonaniem oraz koszty bieżące zużycia tych mediów, wyposażonych w sposób zapewniający prawidłową realizację Umowy (media).
5. Wodomierze instalowane przez Wykonawcę na budowanych przyłączach wodociągowych będą przekazane przez AQUANET SA. a montowane zgodnie z dokumentacją.
6. Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać aktualizację decyzji/uzgodnień w sytuacji gdy straciły ważność.
7. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar robót.

## Przedmiar robót
FORMULARZ OFERTOWY
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego w Mosinie.
Lp | ST | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego w Mosinie.
1.1 |  | Sieć wodociągowa
1.1.1. |  | Roboty montażowe
1. | ST.00 ST.01.01, ST.01.02, ST.02.01, ST.02.02 | Budowa i rozbiórka tymczasowej sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy fi90mm i całkowitej długości ok. 280,5m. Sieć należy układać na powierzchni terenu, za wyjątkiem przejścia poprzecznego siecią przez ul. Sowiniecką w kierunku ul. Żeromskiego. Na tym odcinku sieć należy ułożyć w 0,5m wykopie w celu zachowania przejezdności. Wykop należy zabezpieczyc płytami drogowymi. Podłączenie tymczasowej sieci do hydrantu (x2) oraz nabudowanie dodatkowej zasuwy na tymczasowym rurociągu na czas budowy. Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 280.5 | m
2. | ST.00 ST.01.01, ST.01.02, ST.02.01, ST.02.02 | Montaż przewodu z rur PE100 SDR17 fi 315 PN10 (łącznie z kształtkami, armaturą, blokami oporowymi, robotami ziemnymi w tym wykonaniem wykopów i umocnieniem ścian; całkowitą wymianą gruntu w tym zakupem, dowozem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem piasku, odwozem gruntu i kosztami zdeponowania; kosztami podwieszeń kabli, rurociągów i kanałów; połączeniem rur metodą zgrzewania z użyciem złączek, wykonaniem odejść do przyłaczy domowych wraz z wbudowaniem zasuw; próbą szczelności, oznakowaniem trasy wodociągu i oznakowanie hydrantów i zasuw Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 2 | m
3. | ST.00 ST.01.01, ST.01.02, ST.02.01, ST.02.02 | Montaż przewodu z rur PE100 SDR17 fi 180 PN10 (łącznie z kształtkami, armaturą (odejście siodłowe z PE do nawiercania, zasuwy miękouszczelniające, zasuwy na przyłączach, hydranty podziemne), blokami oporowymi, robotami ziemnymi w tym wykonaniem wykopów i umocnieniem ścian; całkowitą wymianą gruntu w tym zakupem, dowozem, wbudowaniem, zagęszczeniem piasku, odwozem gruntu i kosztami zdeponowania; kosztami podwieszeń kabli, rurociągów i kanałów; połączeniem rur metodą zgrzewania z użyciem złączek, wykonaniem odejść do przyłaczy domowych wraz z wbudowaniem zasuw oraz próbami szczelności, płukaniem, oznakowaniem trasy wodociągu i oznakowanie hydrantów i zasuw, Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 442.5 | m
4. | ST.02.02 | Montaż nowych wpustów ulicznych krawężnikowo-jezdniowe wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej łącznie z robotami ziemnymi Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 3 | kpl
1.1.2. |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
5. | ST.01.01 | Ręczne usunięcie humusu grub do 20 cm z przerzutem Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 2.25 | m2
6. | ST.01.02 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych - 2 szt. wraz z wywozem i kosztem utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 9 | m2
7. | ST.01.02 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową betonową gr. 10 cm oraz z odwozem gruzu i kosztami zdeponowania Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 40 | m2
8. | ST.01.02 | Rozebranie obrzeża betonowego - chodniki wraz z ławą pod obrzeże oraz odwozem gruzu i kosztami zdeponowania Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 22 | m
9. | ST.01.02 | Demontaż zasuwy kołnierzowej DN150 z odwozem i kosztami zdeponowania Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 1 | kpl
10. | ST.01.02 | Demontaż zasuwy kołnierzowej DN100 z odwozem i kosztami zdeponowania Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 1 | kpl
11. | ST.01.02 | Demontaż istniejących wpustów ulicznych z odwozem i kosztami zdeponowania Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 3 | szt
12. | ST.01.02 | Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestocementowych o średnicy 110mm z wywozem na składowisko odpadów niebezpiecznych (woj. wielkopolskie: Trzemeszno, Konin lub Goranin) i kosztami utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 437 | m
1.2 |  | Przyłącza wodociągowe
1.2.1 |  | Roboty montażowe
13. | ST.00 ST.01.01, ST.02.01, ST.02.02 | Montaż przewodu z rur PE100 SDR11 fi 32 PN16 (łącznie z włączeniem do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, kształtkami, armaturą (odejście siodłowe z PE, zasuwy do przyłączy domowych, opaski do nawiercania) , rurami ochronnymi) wraz z robotami ziemnymi (całkowita wymiana gruntu w tym odwozem gruntu i kosztami zdeponowania, zakup piasku, kosztami podwieszeń przewodów), płukaniem, oznakowaniem trasy wodociągu. Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 725.5 | m
14. | ST.00 ST.01.01, ST.02.01, ST.02.02 | Montaż przewodu z rur PE100 SDR11 PN16 fi 40mm (łącznie z włączeniem do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, kształtkami, armaturą (odejście siodłowe z PE, zasuwy do przyłączy domowych, opaski do nawiercania) , rurami ochronnymi) wraz z robotami ziemnymi (całkowita wymiana gruntu w tym odwozem gruntu i kosztami zdeponowania, zakup piasku, kosztami podwieszeń przewodów), płukaniem, oznakowaniem trasy wodociągu. Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 66 | m
15. | ST.02.02 | Montaż tworzywowej studni wodomierzowej fi 500mm wraz z zestawem wodomierzowym (wodomierz skrzydełkowy JS DN20mm, dwa zawory odcinające DN25mm (jeden ze spustem) o połączeniach gwintowanych, zawór antyskażeniowy DN25mm z dwoma otworami rewizyjnymi oraz odpowietrznik automatyczny) Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 1 | kpl.
16. | ST.02.02 | Zestaw wodomierzowy dla przyłączy 32 mm w budynkach niepodpiwniczonych - wodomierz skrzydełkowy JS DN20mm, dwa zawory odcinające DN25mm (jeden ze spustem) o połączeniach gwintowanych, zawór antyskażeniowy DN25mm z dwoma otworami rewizyjnymi wraz z instalacją wewnątrz budynku. Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 3 | kpl.
17. | ST.02.02 | Zestaw wodomierzowy dla przyłączy 32 mm w budynkach podpiwniczonych - wodomierz skrzydełkowy JS DN20mm, dwa zawory odcinające DN25mm (jeden ze spustem) o połączeniach gwintowanych, zawór antyskażeniowy DN25mm z dwoma otworami rewizyjnymi wraz z instalacją wewnątrz budynku. Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 39 | kpl.
18. | ST.02.02 | Zestaw wodomierzowy dla przyłączy 40 mm w budynkach podpiwniczonych - wodomierz skrzydełkowy JS DN20mm, dwa zawory odcinające DN32mm (jeden ze spustem) o połączeniach gwintowanych, zawór antyskażeniowy DN32mm z dwoma otworami rewizyjnymi wraz z instalacją wewnątrz budynku. Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 3 | kpl.
19. | ST.02.02 | Dodatkowy zestaw wodomierzowy do podlewania dla przyłączy 32 mm - wodomierz skrzydełkowy JS DN20mm, dwa zawory odcinające DN25mm (jeden ze spustem) o połączeniach gwintowanych, zawór antyskażeniowy DN25mm z dwoma otworami rewizyjnymi wraz z instalacją wewnątrz budynku. Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 22 | kpl.
20. | ST.02.02 | Ocieplenie przyłączy o przykryciu <1,40m Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 15 | m
1.2.2. |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
22. | ST.01.01 | Ręczne usunięcie humusu grub do 20 cm z przerzutem Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 291.15 | m2
23. | ST.01.02 | Wykopanie roślin i rozebranie skalniaków Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 19 | szt
24. | ST.01.02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm wraz z podbudową betonową gr. 10 cm z wywozem i kosztem utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 72.45 | m2
25. | ST.01.02 | Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych (gr. 7 cm) wraz z wywozem i kosztem utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 12.15 | m2
26. | ST.01.02 | Rozebranie nawierzchni betonowych (gr. 10 cm) wraz z wywozem i kosztem utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 44.1 | m2
27. | ST.01.02 | Rozebranie kostki brukowej (chodnikowej) (zał. gr. 6 cm) wraz z rozbiórką podbudowy betonowej gr. 10 cm, wywozem i kosztem utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 28.8 | m2
28. | ST.01.02 | Rozebranie betonowych płyt ażurowych (zał. gr. 8 cm) wraz z wywozem i kosztem utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 4.95 | m2
29. | ST.01.02 | Rozebranie kostki granitowej (zał. gr. 10 cm) wraz z rozbiórką podbudowy betonowej gr. 10 cm wywozem i kosztem utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 10.8 | m2
30. | ST.01.02 | Likwidacja istniejących zasuw na przyłączach z odwozem i kosztami utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 20 | kpl
31. | ST.01.02 | Likwidacja zestawów wodomierzowych na przyłączach z odwozem i kosztami utylizacji Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 20 | szt
1.3 |  | Roboty odtworzeniowe
1.3.1 |  | Roboty odtworzeniowe na sieci
Odtworzenie pobocza - ul. Sowiniecka
32. | ST.02.09 | Warstwa górna kruszywa 0-20mm gr.5cm Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 200 | m2
33. | ST.02.09 | Warstwa dolna kruszywa 40-80mm gr.10cm Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 200 | m2
Płyty drogowe na zjazdach
34. | ST.02.11 | Odtworzenie płyt drogowych betonowych wraz z podsypką piaskową gr. 10,0 cm Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 67.5 | m2
35. | ST.02.13 | Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z betonu cementowego C12/15 z oporem Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 22 | m
Odtworzenie chodnika
36. | ST.02.10 | Odtworzenie chodnika - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 40 | m2
37. | ST.02.05 | Odtworzenie chodnika - kostka betonowa brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.6cm - kolor czerwony wraz z kosztem zajęcia pasa drogowego Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 40 | m2
Odtworzenie ul. Żeromskiego
38. | ST.02.09 | Odtworzenie jezdni gruntowej z tłucznia naturalnego 31,5-63 mm gr. 20 cm (ul. Żeromskiego) Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 945 | m2
39. | ST.02.09 | Odtworzenie jezdni gruntowej z tłucznia naturalnego 0-31,5 mm gr. 7 cm (ul. Żeromskiego) Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 945 | m2
1.3.2 |  | Roboty odtworzeniowe na przyłączach
40. | ST.02.12 | Odtworzenie humusowania i obsianie terenu przy grub humusu 20 cm Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 291.15 | m2
41. | ST.02.12 | Odtworzenie ogrodu - nasadzenie roślin odtworzenie skalniaków Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 19 | szt
42. | ST.02.10 | Odtworzenie nawierzchni z kostki na przyłączach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 72.45 | m2
43. | ST.02.05 | Odtworzenie nawierzchni z kostki na przyłączach - kostka betonowa brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.6cm - kolor czerwony Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 72.45 | m2
44. | ST.02.04 | Odtworzenie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych (gr. 7 cm) Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 12.15 | m2
45. | ST.02.14 | Odtworzenie nawierzchni betonowych (gr. 10 cm) Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 44.1 | m2
46. | ST.02.10 | Odtworzenie nawierzchni z kostki na przyłączach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 28.8 | m2
47. | ST.02.05 | Odtworzenie nawierzchni z kostki na przyłączach - kostka betonowa brukowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.6cm - kolor czerwony Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 28.8 | m2
48. | ST.02.11 | Odtworzenie betonowych płyt ażurowych (zał. gr. 8 cm) Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 4.95 | m2
49. | ST.02.10 | Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej na przyłączach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 10.8 | m2
50. | ST.02.05 | Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej na przyłączach - kostka granitowa gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.6cm Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 10.8 | m2
1.3.3 |  | Inne roboty odtworzeniowe
51. | ST.02.12 | Humusowanie i obsianie terenu Pełen zakres technologiczny (zgodnie z preambułą przedmiaru) | 2.25 | m2
1.4. |  | Inne
52. | Procedura | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej w formie cyfrowej do bazy danych przestrzennych Aquanet S.A | 1 | kpl.
RAZEM

## Podsumowanie
PODSUMOWANIE
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego w Mosinie
TABELA ZBIORCZA
Nr Przedmiaru | Wyszczególnienie | Wartość netto [PLN]*
1. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego w Mosinie | 0
| Razem | 0
| Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT | 0
| Podatek VAT | 0
| Cena Ofertowa z VAT | 0
*) Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku